ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА   ПЛАСТИНЧАТОГО  ТЕПЛООБМЕННИКА

| Заказчик |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контактное лицо |  |  |
| Телефон/факс, e-mail |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ | Ед.изм. | ГРЕЮЩАЯ СРЕДА | НАГРЕВАЕМАЯ СРЕДА |
| ОТОПЛЕНИЕ |
| Рабочая среда |  | ВОДА | ВОДА |
| Тепловая нагрузка системы ОТОПЛЕНИЯ | Гкал/ч |  |
| Расход (при отсутствии данных по нагрузке) | т/ч |  |  |
| Температура | на входе в теплообменник | оС |  |  |
|  | на выходе из теплообменника | оС |  |  |
| Допустимые потери давления в теплообменнике | кг/см2 |  |  |
| Максимальная рабочая температура | оС |  |
| Максимальное рабочее давление | кг/см2 |  |
| ГВС – подключение к тепловой сети по параллельной схеме |
| Рабочая среда |  | ВОДА | ВОДА |
| Тепловая нагрузка системы ГВС | Гкал/ч |  |
| Расход (при отсутствии данных по нагрузке) | т/ч |  |  |
| Температура | на входе в теплообменник | оС |  |  |
|  | на выходе из теплообменника | оС |  |  |
| Допустимые потери давления в теплообменнике | кг/см2 |  |  |
| Максимальная рабочая температура | оС |  |
| Максимальное рабочее давление | кг/см2 |  |
| Наличие циркуляционной линии |  | да/нет |
| ГВС – подключение к тепловой сети по 2-х ступенчатой смешанной схеме |
| Рабочая среда |  | ВОДА | ВОДА |
| Тепловая нагрузка системы ГВС | Гкал/ч |  |
| Расход (при отсутствии данных по нагрузке) | т/ч |  |  |
| Тепловая нагрузка системы ОТОПЛЕНИЯ | Гкал/ч |  |
| Температурный график | сетевой воды | оС |  |
|  | в точке излома | оС |  |
| Температура | на входе в теплообменник | оС |  |  |
|  | на выходе из теплообменника | оС |  |  |
| Допустимые потери давления в теплообменнике | кг/см2 |  |  |
| Максимальная рабочая температура | оС |  |
| Максимальное рабочее давление | кг/см2 |  |
| ПАРОВОЙ ТЕПЛООБМЕННИК |
| Рабочая среда |  | ПАР | ВОДА |
| Тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |
| Расход (при отсутствии данных по нагрузке) | т/ч |  |  |
| Избыточное давление насыщенного пара | кг/см2 |  |
| Температура греющей среды | пара на входе | оС |  |  |
|  | конденсата на выходе | оС |  |  |
| Температура нагреваемой среды | на входе в теплообменник | оС |  |  |
|  | на выходе из теплообменника | оС |  |  |
| Допустимые потери давления в теплообменнике | кг/см2 |  |  |
| Максимальная рабочая температура | оС |  |
| Максимальное рабочее давление | кг/см2 |  |

* Для подбора необходимо указать не менее 3 температур (вода) и значение  тепловой нагрузки или расхода любой среды.