ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА   ПЛАСТИНЧАТОГО  ТЕПЛООБМЕННИКА

| Заказчик |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо |  |  |  |  |  |  |
| Телефон/факс, e-mail |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ |  |  | Ед.изм. | ГРЕЮЩАЯ СРЕДА |  | НАГРЕВАЕМАЯ СРЕДА |
| ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда |  |  |  | ВОДА |  | ВОДА |
| Тепловая нагрузка системы ОТОПЛЕНИЯ |  |  | Гкал/ч |  |  |  |
| Расход (при отсутствии данных по нагрузке) |  |  | т/ч |  |  |  |
| Температура | на входе в теплообменник |  | оС |  |  |  |
|  | на выходе из теплообменника |  | оС |  |  |  |
| Допустимые потери давления в теплообменнике |  |  | кг/см2 |  |  |  |
| Максимальная рабочая температура |  |  | оС |  |  |  |
| Максимальное рабочее давление |  |  | кг/см2 |  |  |  |
| ГВС – подключение к тепловой сети по параллельной схеме |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда |  |  |  | ВОДА |  | ВОДА |
| Тепловая нагрузка системы ГВС |  |  | Гкал/ч |  |  |  |
| Расход (при отсутствии данных по нагрузке) |  |  | т/ч |  |  |  |
| Температура | на входе в теплообменник |  | оС |  |  |  |
|  | на выходе из теплообменника |  | оС |  |  |  |
| Допустимые потери давления в теплообменнике |  |  | кг/см2 |  |  |  |
| Максимальная рабочая температура |  |  | оС |  |  |  |
| Максимальное рабочее давление |  |  | кг/см2 |  |  |  |
| Наличие циркуляционной линии |  |  |  | да/нет |  |  |
| ГВС – подключение к тепловой сети по 2-х ступенчатой смешанной схеме |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда |  |  |  | ВОДА |  | ВОДА |
| Тепловая нагрузка системы ГВС |  |  | Гкал/ч |  |  |  |
| Расход (при отсутствии данных по нагрузке) |  |  | т/ч |  |  |  |
| Тепловая нагрузка системы ОТОПЛЕНИЯ |  |  | Гкал/ч |  |  |  |
| Температурный график | сетевой воды |  | оС |  |  |  |
|  | в точке излома |  | оС |  |  |  |
| Температура | на входе в теплообменник |  | оС |  |  |  |
|  | на выходе из теплообменника |  | оС |  |  |  |
| Допустимые потери давления в теплообменнике |  |  | кг/см2 |  |  |  |
| Максимальная рабочая температура |  |  | оС |  |  |  |
| Максимальное рабочее давление |  |  | кг/см2 |  |  |  |
| ПАРОВОЙ ТЕПЛООБМЕННИК |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда |  |  |  | ПАР |  | ВОДА |
| Тепловая нагрузка |  |  | Гкал/ч |  |  |  |
| Расход (при отсутствии данных по нагрузке) |  |  | т/ч |  |  |  |
| Избыточное давление насыщенного пара |  |  | кг/см2 |  |  |  |
| Температура греющей среды | пара на входе |  | оС |  |  |  |
|  | конденсата на выходе |  | оС |  |  |  |
| Температура нагреваемой среды | на входе в теплообменник |  | оС |  |  |  |
|  | на выходе из теплообменника |  | оС |  |  |  |
| Допустимые потери давления в теплообменнике |  |  | кг/см2 |  |  |  |
| Максимальная рабочая температура |  |  | оС |  |  |  |
| Максимальное рабочее давление |  |  | кг/см2 |  |  |  |

* Для подбора необходимо указать не менее 3 температур (вода) и значение  тепловой нагрузки или расхода любой среды.