Опросный лист

на транспортабельную котельную ТКМ

1.Основные технические требования.

Установленная тепловая мощность,    МВт (Гкал/ч)	
            в том числе: отопление (вентиляция), МВт (Гкал/ч)	
                                 горячее водоснабжение, МВт (Гкал/ч)

Характеристика здания, (административное, производственное, больница, школа и т.д.)

Максимальная высота здания, м

Протяженность теплотрассы от котельной до объекта, м

Температура воды на отопление    95-70 0С, или    115-700С или ________________

Тип теплообменника ГВС:    пластинчатый, или     кожухотрубный;

Расход подпитывающей воды, м3/ч

.Давление подпитывающей (водопроводной воды) воды, МПа, (кгс/см 2)

Вид топлива: 
 природный газ (указать давление)	
 дизельное топливо	
 комбинированное (газ/дт)

Узел коммерческого учета газа с электронным корректором по температуре и давлению:

 нужен; или    не нужен

Необходимость поставки установки понижения давления газа:
       ГРПШ (устанавливается на улице, рядом с котельной);
       ГРУ (устанавливается в котельной).

Операторское помещение:  нужно;    не нужно

Дистанционный диспетчерский пульт с кабелем связи:     нужен, длина кабеля:______м;     не нужен;

Пожарно-охранная сигнализация:  нужна;    не нужна.

Высота дымовой трубы, м (указывается при необходимости)

Необходимость вспомогательных помещений:  слесарно–ремонтное;   душевая;    туалет

2.Основная комплектация котельной

- Количество котлов, шт._____

- Поагрегатный учет расхода газа (кроме котлов с расходом газа менее 40 м3/ч):  нужен;   не нужен.

- Узел учета тепла:    	 нужен;   	 не нужен.

- Узел учета расхода горячей воды:        	 нужен;    	 не нужен.

- Узел учета расхода холодной воды:       	  нужен;   	  не нужен

- Установка теплообменника контура отопления:   нужен;     не нужен

- Водоподготовка:  комплексонатная; или  натрий-катионитная.

- Узел защитного отключения 3х фазного эл. двигателя:      нужен;     не нужен

- Узел защиты электроцепей от молнии (разрядник грозовой):   нужен;     не нужен.

- Необходимость пуско-наладочных работ:   нужны;    не нужны.

Дополнительные требования

_____________________________________________________________________________________________

Заказчик

Руководитель

Адрес

Телефон_______________________Факс

Контактное лицо (ф.и.о. телефон)

_____________________________________________________________________________________________

Заполненный лист направляйте по WatsApp: +7 (812) 380-94-00 или
e-mail: info@stigmash.ru

ООО «Стигмаш»