ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №____

МАШИНЫ ТЯГОДУТЬЕВЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ

| Вопросы | # Ответы |
| --- | --- |
| Наименование тягодутьевых машин (ВД, ВДН, Д, ДН, ВМ, ВГДН, ВВДН и т.д.) |  |
| Конструктивное исполнение (без ходовой части, с ходовой частью) |  |
| Тип ходовой части (масляная ванна или подшипниковые опоры SKF на консистентной смазке) |  |
| Конструктивное исполнение спирального корпуса (необходимость «съемной четвертинки», сливной пробки, люков для обслуживания рабочего колеса и т.д.) |  |
| С всасывающим карманом или без |  |
| Угол разворота спирального и кармана |  |
| Общее количество машин: |  |
| - правых |  |
| - левых |  |
| Назначение машин (указать наименование агрегата, в котором используется ТДМ) |  |
| Перемещаемая среда (указать концентрацию пыли, золы, фракционный состав, наличие и % содержания агрессивных компонентов). |  |
| Производительность, м3/час |  |
| Температура рабочей среды, С |  |
| Барометрическое давление, мм.рт.ст. (окружающей среды в месте установки ТДМ) |  |
| Полное давление с учетом параметров перемещаемой и окружающей среды, Па |  |
| Тип электродвигателя: |  |
| мощность, кВт |  |
| напряжение, В |  |
| скорость вращения, об/мин |  |
| частота сети , Hz |  |
| степень защиты |  |
| Метод пуска (с пусковым устройством, плавное регулирование, без пускового устройства) |  |
| Необходимость поставки пускового оборудования |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |
| Климатическое исполнение |  |
| Комплектация МЭО |  |
| Наименование проекта, по которому данная машина применена. |  |

Название фирмы                     Телефон                   Факс                                   e-mail

Должность заполняющего                  ФИО                       Дата                                Подпись

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №____

МАШИНЫ ТЯГОДУТЬЕВЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ

Варианты конструктивных исполнений 1 и 3 тягодутьевых машин  типоразмеров

№2,5-13 выпускаемых ООО «КОНЦЕРН МЕДВЕДЬ»

Варианты конструктивного исполнения 3 тягодутьевых машин  типоразмеров

№13,5-22 выпускаемых ООО «КОНЦЕРН МЕДВЕДЬ»